****

**Инструкция
по охране труда при работе с электрическим утюгом**

1. **Общие требования безопасности**
1.1. К работе с электрическим утюгом допускаются лица не моложе 18-ти лет, которые прошли инструктаж на рабочем месте согласно *инструкции по охране труда при работе с электрическим утюгом* (электроутюгом), медицинский осмотр и не имеют противопоказаний по состоянию своего здоровья.
1.2. При пользовании электрическим утюгом возможно воздействие на работающего следующих опасных производственных факторов:

* поражение электрическим током при прикосновении к открытым токоведущим частям прибора или при неисправности защитного заземления (зануления) утюга;
* ожоги рук во время касания нагретых металлических частей утюга или при обильном смачивании материала;
* возникновение пожара при оставлении электрического утюга включенным в электрическую сеть без присмотра.
* недостаточная освещенность своей рабочей зоны.

1.3. В помещении для глаженья должна быть медицинская аптечка с набором всех необходимых медикаментов и перевязочных средств, а также огнетушитель.
1.4. При работе с электрическим утюгом должна обязательно использоваться следующая специальная одежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный либо фартук, косынка, а также диэлектрический коврик.
1.5. Работник обязан:

* выполнять существующие требования внутреннего трудового распорядка и настоящей инструкции по охране труда при работе с электроутюгом, инструкцию по эксплуатации электроприбора;
* пользоваться при осуществлении работы положенной санитарной одеждой;
* выполнять работу, которая поручена администрацией учреждения;
* соблюдать имеющиеся правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения;
* незамедлительно сообщать о неисправностях в работе оборудования ответственному должностному лицу или дежурному администратору.

1.6. Работник должен:

* четко знать правила эксплуатации электрооборудования;
* уметь правильно пользоваться средствами пожаротушения, имеющимися в учреждении;
* выполнять установленные требования электробезопасности и пожарной безопасности.

1.7. Электрический утюг обязательно должен удовлетворять следующим основным требованиям:

* оперативно включаться и отключаться от электросети;
* быть безопасным при работе и недоступным для случайного прикосновения к токоведущим частям;
* иметь исправный автоматический регулятор температуры.

1.8. Напряжение электрического утюга 220 вольт. Наличие надежного заземления (зануления) корпуса прибора обязательно.
1.9. Помещение, в котором проводится глажение, должно быть сухим. На рабочем месте обязательно должен находиться резиновый коврик на полу.
1.10. Контролирующие лица, в случае выявления нарушений требований безопасности, имеют полное право с уведомлением администрации учреждения осуществить остановку работы до устранения нарушений.
1.11. Невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе с электрическим утюгом рассматривается как грубое нарушение трудовой дисциплины, за которое виновные непременно привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка учреждения, с ними проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. **Требования безопасности перед началом работы**
2.1. Надеть специальную одежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Подготовить рабочее место к трудовой деятельности, убрать все лишнее.
2.3. Проверить исправность узлов электрического утюга и заземления.
2.4. Осуществить проверку исправности вилки, а также состояния провода электроутюга: изоляцию, отсутствие изломов жил.
2.5. Проверить полотно имеющихся утюгов на предмет чистоты.
2.6. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места, предназначенного для глажения.
2.7. Произвести включение вытяжной вентиляции и проветрить помещение для глажения.
2.8. При обнаружении любой неисправности электрический утюг должен быть незамедлительно обесточен, сдан в ремонт и заменен на полностью исправный электрический утюг.

3. **Требования безопасности во время работы**
3.1. В процессе работы с электроутюгом соблюдать правила ношения специальной одежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.
3.2. Перед включением электрического утюга в сеть необходимо встать на диэлектрический коврик.
3.3. Включить электрический утюг в сеть и выключать из нее следует только сухими руками.
3.4. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить только на термоизоляционную подставку.
3.5. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга ни в коем случае не касалась электрического шнура.
3.6. Чтобы избежать ожога рук, не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
3.7. При прекращении подачи тока во время осуществления работы с электроутюгом и перерыве в работе электроутюг должен быть отсоединен от электрической сети и установлен на несгораемую подставку.
3.8. Во время работы строго запрещается:

* нарушать требования безопасности определенные данной инструкцией по охране труда при работе с электрическим утюгом, правила электробезопасности;
* разбирать электроутюг и производить какой-либо ремонт самостоятельно (как самого утюга, так и провода, штепсельных соединений и т.п.);
* держаться за провод электрического утюга;
* проводить допуск посторонних лиц на свое рабочее место.

3.9. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра, всегда помнить и соблюдать требования инструкции по охране труда при работе с электрическим утюгом (электроутюгом).
3.10. При обнаружении каких-либо неисправностей электроутюга, работа должна быть сразу же прекращена. О существующих неисправностях доложить администрации учреждения.

4. **Требования безопасности при авариях и несчастных случаях**
4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга, искрения, загорания проводов, нарушения изоляции и так далее, необходимо немедленно осуществить отключение прибора от электросети.
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую посильную помощь пострадавшему, обратиться в медицинский пункт, при необходимости, вызвать «скорую помощь» по телефону 103, сообщить об этом инциденте администрации учреждения.
4.4. Сохранить обстановку на месте происшествия без изменения до момента прибытия комиссии по расследованию, если это не создает угрозу для окружающих.

5. **Требования безопасности по окончании работы**
5.1. Произвести отключение электроутюга и установить его на несгораемую подставку.
5.2. Выполнить проветривание помещения.
5.3. Привести в порядок свое рабочее место.
5.4. Осуществить выключение вытяжной вентиляции, закрыть окна.
5.5. Снять специальную одежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

С инструкцией ознакомлен(а)
«\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)